Mierzenie temperatury ciała jest to określanie ciepłoty ciała człowieka za pomocą skali termometru. Pomiaru temperatury ciała dokonuje się 2 razy dziennie: rano między 6.00 a 8.00 (zwyczajowo w warunkach szpitalnych) i wieczorem między 16.00 a 18.00. Taka metoda jest związana z dobowym biorytmem człowieka, ponieważ fizjologicznie w ciągu doby zmienia się temperatura ciała. W razie podejrzenia wzrostu lub znacznego spadku temperatury pomiary należy wykonywać częściej. Temperaturę ciała mierzy się metodami zewnętrznymi (pod pachą, w pachwinie, z czoła) lub wewnętrznymi (w odbycie, w pochwie, w ustach, w przewodzie słuchowym zewnętrznym). Do pomiarów używa się termometrów elektronicznych, bezdotykowych lub z zawartością cieczy pomiarowej. Przy pomiarach w uchu, ustach, pochwie i odbycie należy używać jednorazowych nakładek lub indywidualnych termometrów.

 Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

  Cele zabiegu :
Pomiaru temperatury dokonuje się dla ustalenia wysokości aktualnej ciepłoty ciała i stwierdzenia ewentualnych zaburzeń termoregulacji.

Materiały i środki Do wykonania zadania będą potrzebne:
 • termometr,
• miska nerkowata,
• środki ochrony osobistej (fartuch foliowy i rękawiczki jednorazowe),
 • waciki, ręcznik papierowy lub lignina,
• środek do dezynfekcji sprzętu, np. 70% alkohol izopropylowy,
 • taca zabiegowa,
• jeśli pomiar ma być wykonany w odbycie, dodatkowo – wazelina, lignina lub ręcznik papierowy,
 • parawan.
Zasady
 W trakcie zabiegu należy przestrzegać następujących zasad:
• bezpieczeństwa – nie należy zostawiać pacjenta samego podczas pomiaru (dotyczy to zwłaszcza pacjentów pobudzonych psychoruchowo),
• sprawdzenia stanu technicznego termometru przed pomiarem,
• użycia termometru dla jednego pacjenta – termometr musi być czysty i odkażony,
• prawidłowego czasu pomiaru (należy sprawdzić zlecenie lekarskie).

Algorytm ‒ kolejność wykonywania czynności

1. Oceń stan pacjenta i dokonaj wyboru miejsca pomiaru, zgodnie ze zleceniem lekarza lub pielęgniarki (w zależności od stanu pacjenta i używanego termometru opiekun sam może wyznaczyć miejsce pomiaru).
2. Zapytaj chorego o zgodę na wykonanie pomiaru temperatury.
3. Wykonaj czynności przygotowawcze: na tacy zgromadź materiały i sprzęt oraz umyj higienicznie ręce.
Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuńczych
 4. Sprawdź stan techniczny termometru (strzepnij lub wyzeruj miernik).
5. Podejdź do łóżka chorego.
6. Zamknij okno i zasłoń łóżko parawanem.
7. Załóż fartuch i rękawiczki.
8. Zapewnij choremu wygodną pozycję siedzącą lub leżącą. Przy pomiarze w odbycie chory leży na boku z lekko ugiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych.
9. Odsłoń miejsce pomiaru.
10. Osusz pachę wacikami.
11. Podłóż termometr.

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

12. Odczekaj czas pomiaru (w zależności od rodzaju termometru i miejsca pomiaru).
13. Odłóż termometr do miski nerkowatej.
14. Przykryj chorego i zapytaj go o samopoczucie.
15. Odsłoń parawan i otwórz okno.
16. Wykonaj czynności końcowe.

 Metody Doustna Umieść termometr pod językiem chorego, tak aby sensor termometru miał dobry kontakt z powierzchnią języka. Poproś chorego, żeby zamknął usta i oddychał przez nos. Przed pomiarem pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia i picia.

 Doodbytnicza Jest to najbardziej wiarygodna metoda, dlatego szczególnie zalecana do wykonania u małych dzieci. Ostrożnie wsuń natłuszczoną wazeliną końcówkę termometru na głębokość 2 centymetrów w otwór odbytniczy.

Pod pachą Osusz pachę ręcznikiem papierowym lub ligniną. Włóż termometr pod pachę, tak aby końcówka znajdowała się w środku dołu pachowego. Przywiedź ramię do tułowia. Termometr elektroniczny Włóż końcówkę termometru, włącz termometr. Zaczekaj na sygnał końca pomiaru i odczytaj wynik.
 Termometr elektroniczny na podczerwień Przyłóż do czoła lub skroni, włącz, poczekaj na sygnał końca pomiaru.
Termometr douszny nałóż jednorazową nakładkę na końcówkę, włóż termometr do przewodu słuchowego zewnętrznego (lekko pociągnij małżowinę uszną ku tyłowi), włącz. Po sygnale końca pomiaru odczytaj wynik.
Materiał jednorazowy, tzn. nakładkę termometru, ręcznik papierowy, jednorazową miskę nerkowatą, wrzuć do pojemnika na odpady medyczne skażone – czerwonego.
Termometr elektroniczny – umyj końcówkę pod bieżącą wodą (zwłaszcza gdy pomiar był wewnątrz ciała), zdezynfekuj, wytrzyj ręcznikiem papierowym, jednorazową nakładkę wyrzuć, a powierzchnię termometru przetrzyj płynem dezynfekcyjnym. Osuszony termometr odłóż do szafy.

17. Zdejmij rękawiczki (po dezynfekcji narzędzi).
18. Udokumentuj wynik pomiaru – zaznacz go na karcie gorączkowej lub w innej dokumentacji.
 19. Nieprawidłowy wynik pomiaru zgłoś pielęgniarce.